## B-8集計表
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出集計表
事業名 | [5 empty] | (熱分野モデル）
|  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 施設名 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量・増加量 （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 | 施設名称① |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 施設名称② |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 施設名称③ |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 施設名称④ |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 施設名称⑤ |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 各施設合計 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 既存電力串刺し合計 |  | ー | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
新規設備 | 施設名称① | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 施設名称② | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 施設名称③ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 施設名称④ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 施設名称⑤ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 各施設合計 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 新規電力串刺し合計 |  | ー | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 検算合計 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 電力総合計（串） |  | ー | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
余剰
|  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 施設名 |  | 台数 |  |  | 発熱量 （MJ） | CO2排出量（ｔ） |  | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料削減量・増加量 | 単位 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 | 施設名称① |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 施設名称② |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 施設名称③ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 施設名称④ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 施設名称⑤ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 各施設合計 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 既設熱串刺し計 (C) |  | ー |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
新規設備 | 施設名称① | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 施設名称② | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 施設名称③ | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 施設名称④ | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 施設名称⑤ | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 各施設合計 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 新設熱串刺し計（D） |  | ー | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 熱検算合計 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 熱総合計（全施設串刺） |  | ー |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
余剰
| 電力・熱総合計 | ここの数値は検算に使用する |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 導入前の発熱量 | 電力由来以外のCO2排出量 |  |  |  | 導入設備の発熱量 |  |  |  | 施設全体 CO2削減量 |  | 法定耐用年数 削減量
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | MJ |  |  | 0 |  | 0
| 導入前の事業所全体での使用量・排出量 | [7 empty] | 再エネ発電量 |  | 自家消費率 |  | 余剰(kWh)
| 項目 | 燃料種 |  | 年間使用量 |  | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ | [7 empty] | 電力由来以外のCO2削減量
| 電力 | エネルギー 起源 |  | 0 | kWh |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 非エネルギー 起源 |  | 0 | kWh |  | 0 |  | 再エネ発熱量 |  | 自家消費率 |  | 余剰(MJ)
|  | 合計 |  | 0 | kWh |  | 0
| 燃料 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 全体のCO2削減量に占める熱利用設備のCO2削減率
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | D/C
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 50%以上
[7 empty] | 0 |  | (E)
[6 empty] | 総発熱量 | 総排出量 |  |  |  | 電力由来以外の削減率 |  |  |  | 施設全体のCO2削減率
この色の範囲（セル）は入力可能です。 事業名、燃料名、単位、係数等を 記入してください | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | D/E |  |  |  | C/A
※年間使用量、発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料をB-9に添付のこと | [10 empty] | 90%以上 |  |  |  | 50%以上 寒冷地：90％以上
※(A)～(D)はB-1実施計画書＜6.現時点で想定される事業の効果＞欄に入力する数値
(A)
(B)
(C)
(D)
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.438㎏-CO2/kWh 昼間電力9.97 MJ/kWh 1KW＝3.6MJ
都市ガス：2.27kg-CO2/Nm3 都市ガス：40.6MJ/Nm3（低位発熱量）
A重油：2.75 kg-CO2/L A重油：38.9 MJ/L
(B)
(A)
(D)

## 施設①
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出表（施設1）
施設名称①
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 機器名称 | 用途 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量・増加量 （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計 (A） |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
新規 導入設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計(B) |  |  | ー |  |  |  |  | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 機器名称 | 用途 | 燃料種 | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 （MJ） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料 削減量・増加量 | 単位 /年 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備
| 計 (C) |  |  | ー | ー |  | 0 | 0 | ー | ー |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
新規 導入設備
| 計（D） |  |  | ー |  |  |  |  | ー | ー |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 導入前後発熱量 |  | 0 | 0 | ー | － |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
[7 empty] | 導入前の発熱量 |  |  |  |  | 導入後の発熱量 |  |  |  | CO2削減量 |  | 法定耐用年数削減量
| 導入前の事業所全体での使用量・排出量 | [5 empty] | 0 | MJ |  |  |  | 0 | MJ |  |  | 0 |  | 0
| 項目 | 燃料種 |  |  | 年間使用量 | 単位 | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ
| 電力 | エネルギー起源 |  |  | 0 | kWh |  | 0
|  | 非エネルギー起源 |  |  |  | kWh
|  | 合計 |  |  | 0 | kWh |  | 0
燃料
※行の追加削除厳禁 施設①に使用する燃料種を全て記載してください ②以降に反映されます ※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付してください。 ※記入方法については、記入例を参照してください。 | [6 empty] | 総発熱量 | 総排出量
[7 empty] | 0 | 0
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.438㎏-CO2/kWh 昼間電力9.97 MJ/kWh 1KW＝3.6MJ
都市ガス：2.27kg-CO2/Nm3 都市ガス：40.6MJ/Nm3（低位発熱量）
A重油：2.75 kg-CO2/L A重油：38.9 MJ/L

## 施設②
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出表（施設2）
施設名称②
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 機器名称 | 用途 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量・増加量 （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計 (A） |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
新規 導入設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計(B) |  |  | ー |  |  |  |  | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 機器名称 | 用途 | 燃料種 | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 （MJ） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料 削減量・増加量 | 単位 /年 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 | [5 empty] | l
l
| 計 (C) |  |  | ー | ― |  | 0 | 0 | ー | ― |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
新規 導入設備
| 計（D） |  |  | ー |  |  |  |  | ー | ― |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 導入前後発熱量 |  | 0 | 0 | ー | － |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
[7 empty] | 導入前の発熱量 |  |  |  |  | 導入後の発熱量 |  |  |  | CO2削減量 |  | 法定耐用年数削減量
| 導入前の事業所全体での使用量・排出量 | [5 empty] | 0 | MJ |  |  |  | 0 | MJ |  |  | 0 |  | 0
| 項目 | 燃料種 |  |  | 年間使用量 | 単位 | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ
| 電力 | エネルギー起源 |  |  | 0 | kWh |  | 0
|  | 非エネルギー起源 |  |  |  | kWh
|  | 合計 |  |  | 0 | kWh |  | 0
| 燃料 | [6 empty] | 0
0
※行の追加削除厳禁 ※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付してください。 ※記入方法については、記入例を参照してください。 | [6 empty] | 総発熱量 | 総排出量
[7 empty] | 0 | 0
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.438㎏-CO2/kWh 昼間電力9.97 MJ/kWh 1KW＝3.6MJ
都市ガス：2.27kg-CO2/Nm3 都市ガス：40.6MJ/Nm3（低位発熱量）
A重油：2.75 kg-CO2/L A重油：38.9 MJ/L

## 施設③
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出表（施設3）
施設名称③
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 機器名称 | 用途 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量・増加量 （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計 (A） |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
新規 導入設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計(B) |  |  | ー |  |  |  |  | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 機器名称 | 用途 | 燃料種 | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 （MJ） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料 削減量・増加量 | 単位 /年 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備
| 計 (C) |  |  | ー | ― |  | 0 | 0 | ー | ― |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
新規 導入設備
| 計（D） |  |  | ー |  |  |  |  | ー | ― |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 導入前後発熱量 |  | 0 | 0 | ー | － |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
[7 empty] | 導入前の発熱量 |  |  |  |  | 導入後の発熱量 |  |  |  | CO2削減量 |  | 法定耐用年数削減量
| 導入前の事業所全体での使用量・排出量 | [5 empty] | 0 | MJ |  |  |  | 0 | MJ |  |  | 0 |  | 0
| 項目 | 燃料種 |  |  | 年間使用量 | 単位 | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ
| 電力 | エネルギー起源 |  |  | 0 | kWh |  | 0
|  | 非エネルギー起源 |  |  |  | kWh
|  | 合計 |  |  | 0 | kWh |  | 0
燃料
※行の追加削除厳禁 ※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付してください。 ※記入方法については、記入例を参照してください。 | [6 empty] | 総発熱量 | 総排出量
[7 empty] | 0 | 0
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.438㎏-CO2/kWh 昼間電力9.97 MJ/kWh 1KW＝3.6MJ
都市ガス：2.27kg-CO2/Nm3 都市ガス：40.6MJ/Nm3（低位発熱量）
A重油：2.75 kg-CO2/L A重油：38.9 MJ/L

## 施設④
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出表（施設4）
施設名称④
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 機器名称 | 用途 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量・増加量 （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計 (A） |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
新規 導入設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計(B) |  |  | ー |  |  |  |  | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 機器名称 | 用途 | 燃料種 | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 （MJ） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料 削減量・増加量 | 単位 /年 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備
| 計 (C) |  |  | ー | ― |  | 0 | 0 | ー | ― |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
新規 導入設備
| 計（D） |  |  | ー |  |  |  |  | ー | ― |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 導入前後発熱量 |  | 0 | 0 | ー | － |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
[7 empty] | 導入前の発熱量 |  |  |  |  | 導入後の発熱量 |  |  |  | CO2削減量 |  | 法定耐用年数削減量
| 導入前の事業所全体での使用量・排出量 | [5 empty] | 0 | MJ |  |  |  | 0 | MJ |  |  | 0 |  | 0
| 項目 | 燃料種 |  |  | 年間使用量 | 単位 | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ
| 電力 | エネルギー起源 |  |  | 0 | kWh |  | 0
|  | 非エネルギー起源 |  |  |  | kWh
|  | 合計 |  |  | 0 | kWh |  | 0
燃料
※行の追加削除厳禁 ※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付してください。 ※記入方法については、記入例を参照してください。 | [6 empty] | 総発熱量 | 総排出量
[7 empty] | 0 | 0
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.438㎏-CO2/kWh 昼間電力9.97 MJ/kWh 1KW＝3.6MJ
都市ガス：2.27kg-CO2/Nm3 都市ガス：40.6MJ/Nm3（低位発熱量）
A重油：2.75 kg-CO2/L A重油：38.9 MJ/L

## 施設⑤
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出表（施設5）
施設名称⑤
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 機器名称 | 用途 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量・増加量 （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 |  |  | ー | 25
ー
ー
ー
ー
| 計 (A） |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
新規 導入設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計(B) |  |  | ー |  |  |  |  | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 機器名称 | 用途 | 燃料種 | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 （MJ） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料 削減量・増加量 | 単位 /年 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備
| 計 (C) |  |  | ー | ― |  | 0 | 0 | ー | ― |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
新規 導入設備
| 計（D） |  |  | ー |  |  |  |  | ー | ― |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 導入前後発熱量 |  | 0 | 0 | ー | － |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
[7 empty] | 導入前の発熱量 |  |  |  |  | 導入後の発熱量 |  |  |  | CO2削減量 |  | 法定耐用年数削減量
| 導入前の事業所全体での使用量・排出量 | [5 empty] | 0 | MJ |  |  |  | 0 | MJ |  |  | 0 |  | 0
| 項目 | 燃料種 |  |  | 年間使用量 | 単位 | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ
| 電力 | エネルギー起源 |  |  | 0 | kWh |  | 0
|  | 非エネルギー起源 |  |  |  | kWh
|  | 合計 |  |  | 0 | kWh |  | 0
燃料
※行の追加削除厳禁 ※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付してください。 ※記入方法については、記入例を参照してください。 | [6 empty] | 総発熱量 | 総排出量
[7 empty] | 0 | 0
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.438㎏-CO2/kWh 昼間電力9.97 MJ/kWh 1KW＝3.6MJ
都市ガス：2.27kg-CO2/Nm3 都市ガス：40.6MJ/Nm3（低位発熱量）
A重油：2.75 kg-CO2/L A重油：38.9 MJ/L

## 記入例（施設）
算出に使用している係数を記載してください
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出表（施設）
施設名称を記入
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 機器名称 | 用途 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量(A) 増加量(B) （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 | ボイラー | 空調 | ー | 5 | 3000 |  |  | 1.314 |  |  |  |  | 5760 | 3000 |  | 1.314 | 15 | 19.71
| 空調機器 | 空調 | ー | 多数 | 200000 |  |  | 87.6 |  | 8000 |  |  |  | 192000 |  | 84.096 | 15 | 1261.44
ー
ー
ー
| 計 (A） |  |  | ー | 203000 |  | 0 | 88.914 | ー | 8000 |  | 0 | ー | 195000 |  | 85.41 | ー | 1281.15
新規 導入設備 | 地中熱ヒートポンプ | 空調 | ー | [5 empty] | 1 | 80000 |  |  | 5760 | 80000 |  | 35.04 | 15 | 525.6
| バイオマス発電・ボイラー | 発電 | ー | [5 empty] | 1 |  |  | 200000 | 5760 | -200000 |  | -87.6 | 15 | -1314
ー
ー
ー
| 計(B) |  |  | ー |  |  |  |  | ー | 80000 |  | 200000 | ー | -120000 |  | -52.56 | ー | -788.4
|  |  |  | ー | 203000 |  | 0 | 88.914 | ー | 88000 |  | 200000 | ー | 315000 |  | 137.97 | ー | 2069.55
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 機器名称 | 用途 | 燃料種 | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 （MJ） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料 削減量・増加量 | 単位 /年 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 | ボイラー | 空調 | 都市ガス | 3 | 50000 | m3N | 2030000 | 113.5 | 3 |  | m3N |  | 5760 | 50000 | m3N | 113.5 | 15 | 1702.5
空調機器
| (Ｃ) |  |  | ー |  |  | 2030000 | 113.5 | ー | ー |  | 0 | ー | ー | ー | 113.5 | ー | 1702.5
新規 導入設備 | 地中熱ヒートポンプ | 空調 | [6 empty] | 1 |  |  | 780000 | 5760
| バイオマス発電・ボイラー | 温水供給 | [6 empty] | 1 |  |  | 1250000 | 5760 |  | m3N |  | 15
| 計（Ｄ） |  |  | ー |  |  |  |  | ー |  |  | 2030000 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 導入前後発熱量 |  | 2030000 | 113.5 | ー | － |  | 2030000 | ー | ー | ー | 113.5 | ー | 1702.5
[7 empty] | 導入前の発熱量 | 電力由来以外のCO2排出量 |  |  |  | 導入後の発熱量 |  |  |  | CO2削減量 |  | 法定耐用年数削減量
[7 empty] | 2030000 | 113.5 |  |  |  | 2030000 | MJ |  |  | 251.47 |  | 3772.05
導入前の事業所全体での使用量・排出量
| 項目 | 燃料種 |  |  | 年間使用量 |  | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ | [7 empty] | 熱エネルギーのCO2削減量
| 電力 | エネルギー起源 |  |  | 300000 | kWh |  | 131.4 | [7 empty] | 113.5
|  | 非エネルギー起源 |  |  |  | kWh
|  | 合計 |  |  | 300000 | kWh |  | 131.4 | [7 empty] | 全体のCO2削減量に占める熱利用設備によるCO2削減率
| 燃料 | 都市ガス |  |  | 50000 | m3 | 2030000 | 113.5 | [7 empty] | 45.13%
|  | A重油 |  |  | 10000 | Ｌ | 389000 | 27.5
|  | LNG |  |  | 500 | kg | 27350 | 1.395
|  | 灯油 |  |  | 1000 | Ｌ | 36500 | 2.5
[7 empty] | 総発熱量 | 総排出量 |  |  |  | 熱エネルギーの削減率 |  |  |  | 施設全体のCO2削減率
[7 empty] | 2482850 | 276.295 |  |  |  | 100% |  |  |  | 91.02%
※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付してください。
※集計表で串刺し集計しますので、行の追加削除はしないでください。
※0 入力欄を電力量（上段）と燃料使用量と発熱量（下段）に分けて入力してください。
※1 新規導入する設備により使用量に変化のある既存設備を入力してください。
※2 既存設備の年間使用量を記入してください。実績を把握していない、新規の場合、想定して入力してください。
※3 CO2排出量を計算する。電力の排出係数は0.438を基本としますが、各電力事業者の係数を使用しても構いません（各電力事業者の根拠資料を提出の事）。
※4 電力使用設備で電力を空調、温水供給等熱に変換使用している場合は、CO2削減量は電力の項目に計上してください。熱の削減量として計上することはできません。
※5 年間稼働時間を入力してください（稼働率の目安となる）。
※6 発熱量及びCO2排出係数を使用する燃料種に合わせて変更、入力してください。係数は「環境省の温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度の算定方法・排出係数一覧」を参照の上、算出してください。
ボイラーの場合、日貫協発2006003号「ボイラー性能表示基準値」を使用しても構いません。
※7 廃熱回収設備の導入により、ボイラー等の燃料削減を行う場合、既存設備の発熱量－回収設備の発熱量によりボイラーの燃料削減分を算出してください。
※8 導入前、導入後の発熱量に差異の無いようにしてください。
※9 年間使用量を燃料種毎に記入してください（電力は、エネルギー起源・非エネルギー起源（再エネ）を分けて入力）（年間使用量の根拠資料を添付してください）。
※10 化石燃料は集計しますので、燃料毎に行を固定してください。
※1
※2
※3
※4
※5
※6
※7
※8
※9
※0
※0
算出に使用する係数を記載してください。
(A+B)
※8
※10
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.438㎏-CO2/kW 昼間電力9.97 MJ/kWh 1KW＝3.6MJ
都市ガス：2.27kg-CO2/Nm3 都市ガス: 40.6 MJ/ｍ3
A重油：2.75 kg-CO2/L A重油：38.9 MJ/L
灯油：2.5 kg-CO2/L 灯油：36.5 MJ/L

## 2025換算係数
単位発熱量とCO2排出係数
燃料 | 発熱量 (MJ) | CO2排出係数 | 単位 | 発熱量当たり kg-CO2/MJ | 排出係数 C-kg/MJ
電力 | 9.97 (省エネ法での消費電力 からの算定） | 0.438 | kWh
灯油 | 36.5 | 2.5 | L | 0.0678 | 0.0187
軽油 | 38 | 2.62 | L | 0.0686 | 0.0188
Ａ重油 | 38.9 | 2.75 | L | 0.0693 | 0.0193
B,C重油 | 41.8 | 3.1 | L | 0.0715 | 0.0202
LPG | 50.1 | 2.99 | Kg | 0.059 | 0.0163
| 100.6 |  | Nm3
LNG | 54.7 | 2.79 | Kg | 0.0495 | 0.0139
天然ガス LNG以外 | 38.4 | 1.96 | Nm3 | 0.051 | 0.0139
都市ガス | (低位）40.6 | 2.27 | Nm3 | 0.0499 | 0.0136
(高位) 46
ガソリン | 34.6 | 2.29 | L | 0.0671 | 0.0183
※

## Sheet1
算出に使用している係数を記載してください
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出表（施設）
施設名称を記入
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 機器名称 | 用途 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量(A) 増加量(B) （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 | ボイラー | 空調 | ー | 5 | 3000 |  |  | 1.302 |  |  |  |  | 5760 | 3000 |  | 1.302 | 15 | 19.53
| 空調機器 | 空調 | ー | 多数 | 200000 |  |  | 86.8 |  | 8000 |  |  |  | 192000 |  | 83.328 | 15 | 1249.92
ー
ー
ー
| 計 (A） |  |  | ー | 203000 |  | 0 | 88.102 | ー | 8000 |  | 0 | ー | 195000 |  | 84.63 | ー | 1269.45
新規 導入設備 | 地中熱ヒートポンプ | 空調 | ー | [5 empty] | 1 | 80000 |  |  | 5760 | 80000 |  | 34.72 | 15 | 520.8
| バイオマス発電・ボイラー | 発電 | ー | [5 empty] | 1 |  |  | 200000 | 5760 | -200000 |  | -86.8 | 15 | -1302
ー
ー
ー
| 計(B) |  |  | ー |  |  |  |  | ー | 80000 |  | 200000 | ー | -120000 |  | -52.08 | ー | -781.2
|  |  |  | ー | 203000 |  | 0 | 88.102 | ー | 88000 |  | 200000 | ー | 315000 |  | 136.71 | ー | 2050.65
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 機器名称 | 用途 | 燃料種 | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 （MJ） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料 削減量・増加量 | 単位 /年 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 | ボイラー | 空調 | 都市ガス | 3 | 50000 | m3N | 2030000 | 111.5 | 3 |  | m3N |  | 5760 | 50000 | m3N | 111.5 | 15 | 1672.5
空調機器
| (Ｃ) |  |  | ー |  |  | 2030000 | 111.5 | ー | ー |  | 0 | ー | ー | ー | 111.5 | ー | 1672.5
新規 導入設備 | 地中熱ヒートポンプ | 空調 | [6 empty] | 1 |  |  | 780000 | 5760
| バイオマス発電・ボイラー | 温水供給 | [6 empty] | 1 |  |  | 1250000 | 5760 |  | m3N |  | 15
| 計（Ｄ） |  |  | ー |  |  |  |  | ー |  |  | 2030000 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 導入前後発熱量 |  | 2030000 | 111.5 | ー | － |  | 2030000 | ー | ー | ー | 111.5 | ー | 1672.5
[7 empty] | 導入前の発熱量 | 電力由来以外のCO2排出量 |  |  |  | 導入後の発熱量 |  |  |  | CO2削減量 |  | 法定耐用年数削減量
[7 empty] | 2030000 | 111.5 |  |  |  | 2030000 | MJ |  |  | 248.21 |  | 3723.15
導入前の事業所全体での使用量・排出量
| 項目 | 燃料種 |  |  | 年間使用量 |  | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ | [7 empty] | 熱エネルギーのCO2削減量
| 電力 | エネルギー起源 |  |  | 300000 | kWh |  | 130.2 | [7 empty] | 111.5
|  | 非エネルギー起源 |  |  |  | kWh
|  | 合計 |  |  | 300000 | kWh |  | 130.2 | [7 empty] | 全体のCO2削減量に占める熱利用設備によるCO2削減率
| 燃料 | 都市ガス |  |  | 50000 | m3 | 2030000 | 111.5 | [7 empty] | 44.92%
|  | A重油 |  |  | 10000 | Ｌ | 389000 | 27.5
|  | LNG |  |  | 500 | kg | 27350 | 1.395
|  | 灯油 |  |  | 1000 | Ｌ | 36500 | 2.5
[7 empty] | 総発熱量 | 総排出量 |  |  |  | 熱エネルギーの削減率 |  |  |  | 施設全体のCO2削減率
[7 empty] | 2482850 | 273.095 |  |  |  | 100% |  |  |  | 90.89%
※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付のこと
※集計表で串刺し集計しますので、行の追加削除はしないでください
※0 入力欄を電力量（上段）と発熱量（下段）に分けて入力します。
※1 新規導入する設備により使用量に変化のある既存設備を入力する
※2 既存設備の年間使用量を記入してください。実績を把握していない場合、想定して入力してください。
※3 CO2排出量を計算する。 排出係数は0.434を基本としますが、各電力事業者の係数を使用してもよい。（各電力事業者の根拠資料を提出の事）
※4 電力使用設備で電力を空調、温水供給等熱に変換使用している場合は、CO2削減量は電力の項目に計上してください。熱の削減量として計上することはできません。
※5 年間稼働時間を入力する（稼働率の目安となる）
※6 発熱量及びCO2排出係数を使用する燃料種に合わせて変更、入力してください。係数は「環境省の温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度の算定方法・排出係数一覧」を参照の上、算出する
ボイラーの場合、日貫協発2006003号「ボイラー性能表示基準値」を使用してもよい。
※7 廃熱回収設備の導入により、ボイラー等の燃料削減を行う場合、既存設備の発熱量－回収設備の発熱量によりボイラーの燃料削減分を算出する
※8 導入前、導入後の発熱量に差異の無い事。
※9 年間使用量を燃料種毎に記入してください。（電力は、エネルギー起源・非エネルギー起源（再エネ）を分けて入力）（年間使用量の根拠資料を添付してください）
※10 化石燃料は集計しますので燃料毎に行を固定してください。
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.434㎏-CO2/kW 昼間電力9.97 MJ/kWh 1KW＝3.6MJ
都市ガス：2.23kg/m3 都市ガス: 40.6 MJ/ｍ3
A重油：2.75 kg-CO2/L A重油：38.9 MJ/L
灯油：2.5 kg-CO2/L 灯油：36.5 MJ/L