## B-8
算出に使用している係数を記載してください
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出表
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 機器名称 | 用途 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2発生量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量・増加量 （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 |  |  | ー
ー
ー
| 計 (a） |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
新規 導入設備 |  |  | ー
ー
ー
| 計(b) |  |  | ー |  |  |  |  | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 機器名称 | 用途 | 燃料種 | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 （MJ） | CO2発生量（ｔ） | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料 削減量・増加量 | 単位 /年 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 | [6 empty] | 0
| 計 (d) |  |  | ー |  |  | 0 | 0 | ー |  |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
新規 導入設備
| 計（e） |  |  | ー |  |  |  |  | ー |  |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 導入前後発熱量 |  | 0 | 0 | ー | － |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
[7 empty] | 導入前の発熱量(MJ) |  |  |  |  | 導入後の発熱量(MJ) |  |  |  | CO2削減量t(g) |  | 法定耐用年数削減量
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
導入前の施設全体での使用量・排出量
| 項目 | 燃料種 |  |  | 年間使用量 （kWh/年） |  | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ |  | 再エネ発電量自家消費率
| 電力 | エネルギー起源 |  |  |  | kWh |  | 0 |  |  | #DIV/0!
|  | 非エネルギー起源 |  |  |  | kWh
|  | 合計 |  |  | 0 | kWh |  | 0
| 燃料 | [8 empty] | 再エネ発熱量自家消費率
[10 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 年間発熱量(h) |  | 総排出量(i)
[7 empty] | 0 | 0 |  | CO2削減比率
※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付のこと
※記入方法については、記入例を参照のこと。(D)、(D')、(E)、(E')、(G)及び(H)はB-1実施計画書〈6.現時点で想定される事業の効果〉欄に入力する数値
(a+b)
(a+b)
(a-b)
(a-b)
(d-e)
(d+e)
(d-e)
(a-b)
(D)
算出式、使用量の根拠を記入してください
(E)
(G)
(H)
(D')
(E')
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.438㎏-CO2/kWh 1KW＝3.6MJ
都市ガス：2.27Kg-CO2/Nm3 40.6MJ/Nm3
A重油：2.75kg-CO2/L 38.9MJ/L

## 記入例
算出に使用している係数を記載してください
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出表
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 機器名称 | 用途 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2発生量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量(A) 増加量(B) （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 | ボイラー | 蒸気 | ー | 5 | 3600 |  |  | 1.5768 |  | 3500 |  |  | 5760 | 100 |  | 0.0438 | 15 | 0.657
| 電力使用設備 | 生産設備 | ー | 多数 | 300000 |  |  | 131.4 |  | 280000 |  |  |  | 20000 |  | 8.76 | 15 | 131.4
ー
| 計 (A） |  |  | ー | 303600 |  | 0 | 132.9768 | ー | 283500 |  | 0 | ー | 20100 |  | 8.8038 | ー | 132.057
新規 導入設備 | ヒートポンプ | 廃熱回収 | ー | [5 empty] | 1 | 1000 |  |  | 5760 | 1000 |  | 0.438 | 15 | 6.57
| ガスコージェネ | 発電 | ー | [5 empty] | 1 |  |  | 20000 | 5760 | -20000 |  | -8.76 | 15 | -131.4
ー
| 計(B) |  |  | ー |  |  |  |  | ー | 1000 |  | 20000 | ー | -19000 |  | -8.322 | ー | -124.83
|  |  |  | ー | 303600 |  | 0 | 132.9768 | ー | 284500 |  | 20000 | ー | 39100 |  | 17.1258 | ー | 256.887
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 機器名称 | 用途 | 燃料種 | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 （MJ） | CO2発生量（ｔ） | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料 削減量・増加量 | 単位 /年 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 | ボイラー | 蒸気 | 都市ガス | 3 | 50000 | m3N | 2030000 | 113.5 | 3 | 46305.4187 | m3N | 1880000 | 5760 | 3694.5813 | m3N | 8.3867 | 15 | 125.8005
| 計 (D) |  |  | ー |  |  | 2030000 | 113.5 | ー | ー |  | 1880000 | ー | ー | ー | 8.3867 | ー | 125.8005
新規 導入設備 | ヒートポンプ | 廃熱回収 | [6 empty] | 1 |  |  | 50000 | 5760
| ガスコージェネ | 温水供給 | 都市ガス | [5 empty] | 1 | 2000 | m3N | 100000 | 5760 | 2000 | m3N | 4.54 | 15 | 68.1
| 計（Ｅ） |  |  | ー |  |  |  |  | ー |  |  | 150000 | ー | ー | ー | 4.54 | ー | 68.1
|  |  |  | ー | 導入前後発熱量 |  | 2030000 | 113.5 | ー | － |  | 2030000 | ー | ー | ー | 3.8467 | ー | 57.7005
[7 empty] | 導入前発熱量MJ |  |  |  |  | 導入後発熱量MJ |  |  |  | CO2削減量(G) |  | 法定耐用年数削減量
[7 empty] | 2030000 |  |  |  |  | 2030000 |  |  |  | 20.9725 |  | 314.5875
導入前の事業所全体での使用量・排出量
| 項目 | 燃料種 |  |  | 年間使用量 （kWh/年） |  | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ |  | 再エネ発電量自家消費率
| 電力 | エネルギー起源 |  |  | 2538200 | kWh |  | 1111.7316 |  | 20000 | 100
非エネルギー起源
|  | 合計 |  |  | 2538200 |  |  | 1111.7316
| 燃料 | 都市ガス |  |  | 50000 | m3N | 2030000 | 113.5 |  | 再エネ発熱量自家消費率
|  | A重油 |  |  | 1000 | L | 38900 | 2.75 |  | 150000 | 100
|  | 灯油 |  |  | 20 | L | 730 | 0.05
[7 empty] | 総発熱量(H) | 総排出量(I)
[7 empty] | 2069630 | 1228.0316
※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付のこと
※0 入力欄を電力量（上段）と発熱量（下段）に分けて入力します。（消費電力の発熱量換算は行わないでください）
※1 新規導入する設備により使用量に変化のある既存設備を入力する
※2 既存設備の年間使用量を記入してください。実績を把握していない場合計算値でも可
※3 CO2発生量を計算する。 電力の排出係数は0.438を基本としますが、各電力事業者の係数を使用してもよい。（各電力事業者の根拠資料を提出の事）
※4 発電設備、省エネになる設備を新規導入する場合、省エネ分、発電分を既存設備使用量より差引きする。
※5 年間稼働時間を入力する（稼働率の目安となる）
※6 燃料の発熱量及びCO2排出係数は標準排出係数を参照の事。「環境省の温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度の算定方法・排出係数一覧」を参照してもよい
ボイラーの場合、日貫協発2006003号「ボイラー性能表示基準値」を使用してもよい。
※7 廃熱回収設備の導入により、ボイラー等の燃料削減を行う場合、既存設備の発熱量－回収設備の発熱量によりボイラーの燃料削減分を算出する
※8 導入前、導入後の発熱量に差異の無い事。
※9 該当施設での年間使用量を燃料種毎に記入してください。（電力は、エネルギー起源・非エネルギー起源を分けて入力）（根拠資料を添付ください）
※10 (D)、(D')、(E)、(E')、(G)及び(H)はB-1実施計画書〈6.現時点で想定される事業の効果〉欄に入力する数値です。
※1
※2
※3
※4
※5
※6
※7
※8
※9
※0
※0
算出に使用する係数を記載してください。
右記に無い燃料種は「標準排出係数」シートの数値等と入れ替えてください。。
(A+B)
(A+B)
(A-B)
(A-B)
(D-E)
(D+E)
(D-E)
(A-B)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
～ までの計算式を記入する事。
の使用量と の根拠資料をB-9に
添付する事
9
1
8
1
3
4
5
6
２
(D)
(E)
(G)
(H)
(D')
(E')
※10
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.438㎏-CO2/kWh 1KW＝3.6MJ
都市ガス：2.27Kg-CO2/Nm3 40.6MJ/Nm3
A重油：2.75kg-CO2/L 38.9MJ/L

## 標準排出係数
2024-単位発熱量とCO2排出係数
燃料 | 発熱量(MJ) (MJ) | CO2排出係数 | 単位
電力 | 9.97 | 0.438 | kWh
灯油 | 36.5 | 2.5 | L
軽油 | 38 | 2.62 | L
Ａ重油 | 38.9 | 2.75 | L
B,C重油 | 41.8 | 3.1 | L
LPG | 50.1 | 2.99 | Kg
| 100.6 |  | Nm3
LNG | 54.7 | 2.79 | Kg
天然ガス LNG以外 | 38.4 | 1.96 | Nm3
都市ガス | (低位）40.6 | 2.27 | Nm3
(高位) 46