## B-8集計表
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出集計表
事業名 | [5 empty] | （熱融通モデル）
|  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 施設名 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量・増加量 （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 | 施設名称① |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 施設名称② |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 施設名称③ |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 施設名称④ |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 施設名称⑤ |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 各施設合計 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 既存電力串刺し合計 |  | ー | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
新規設備 | 施設名称① | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 施設名称② | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 施設名称③ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 施設名称④ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 施設名称⑤ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 各施設合計 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 新規電力串刺し合計 |  | ー | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 検算合計 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 電力総合計（串） |  | ー | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
余剰
|  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 施設名 |  | 台数 |  |  | 発熱量 （MJ） | CO2排出量（ｔ） |  | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料削減量・増加量 | 単位 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 | 施設名称① |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 施設名称② |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 施設名称③ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 施設名称④ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 施設名称⑤ |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 各施設合計 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 既設熱串刺し計 (C) |  | ー |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
新規設備 | 施設名称① | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 施設名称② | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 施設名称③ | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 施設名称④ | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 施設名称⑤ | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 各施設合計 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 新設熱串刺し計（D） |  | ー | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 熱検算合計 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 熱総合計（全施設串刺） |  | ー |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
余剰
| 電力・熱総合計 | ここの数値は検算に使用する |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 導入前の発熱量 | 電力由来以外のCO2排出量 |  |  |  | 導入後の発熱量 |  |  |  | 事業所全体 CO2削減量 |  | 法定耐用 年数削減量
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | MJ |  |  | 0 |  | 0
| 導入前の事業所全体での使用量・排出量 | [13 empty] | 電力由来以外の CO2削減量
| 項目 | 燃料種 |  | 年間使用量 |  | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ |  |  |  | 熱融通量
| 電力 | エネルギー 起源 |  | 0 | kWh |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 非エネルギー 起源 |  | 0 | kWh |  | 0 | [5 empty] | (MJ)
|  | 合計 |  | 0 | kWh |  | 0 |  |  |  | 熱②～⑤合計 |  |  |  | 熱②～⑤合計
| 燃料 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 熱融通によるCO2削減量
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 熱②～⑤合計
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
0
[6 empty] | 総発熱量 | CO2総排出量
この色の範囲（セル）は入力可能です。 事業名、燃料名、単位、係数等を 記入してください | [5 empty] | 0 | 0
※年間使用量、発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料をB-9に添付のこと
※(A),(C)はB-1実施計画書＜6.現時点で想定される事業の効果＞欄に入力する数値
(A)
(B)
(C)
(A)
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.416㎏-CO2/kWh 昼間電力9.97 MJ/kWh 1KW＝3.6MJ
都市ガス：2.27kg-CO2/Nm3 都市ガス：40.6MJ/Nm3（低位発熱量）
A重油：2.75 kg-CO2/L A重油：38.9 MJ/L

## 施設①
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出表（施設1）
施設名称①
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 機器名称 | 用途 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量・増加量 （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計 (A） |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
新規 導入設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計(B) |  |  | ー |  |  |  |  | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 機器名称 | 用途 | 燃料種 | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 （MJ） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料 削減量・増加量 | 単位 /年 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備
| 計 (C) |  |  | ー | ー |  | 0 | 0 | ー | ー |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
新規 導入設備 | [8 empty] | 1
| 計（D） |  |  | ー |  |  |  |  | ー | ー |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 導入前後発熱量 |  | 0 | 0 | ー | － |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
[7 empty] | 導入前の発熱量 |  |  |  |  | 導入後の発熱量 |  |  |  | CO2削減量 |  | 法定耐用年数削減量
| 導入前の事業所全体での使用量・排出量 | [5 empty] | 0 | MJ |  |  |  | 0 | MJ |  |  | 0 |  | 0
| 項目 | 燃料種 |  |  | 年間使用量 | 単位 | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ
| 電力 | エネルギー起源 |  |  |  | kWh |  | 0
|  | 非エネルギー起源 |  |  |  | kWh
|  | 合計 |  |  | 0 | kWh |  | 0
燃料
※行の追加削除厳禁 施設①に使用する燃料種、単位を全て記載してください ②以降と集計表に反映されます ※施設①に熱供給施設の数値を記入してください。 ※熱融通量は熱利用施設で計上してください(MJ) ※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付してください。 ※記入方法については、記入例①を参照してください。 | [6 empty] | 総発熱量 | 総排出量
[7 empty] | 0 | 0
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.416㎏-CO2/kWh 昼間電力9.97 MJ/kWh 1KW＝3.6MJ
都市ガス：2.27kg-CO2/Nm3 都市ガス：40.6MJ/Nm3（低位発熱量）
A重油：2.75 kg-CO2/L A重油：38.9 MJ/L

## 施設②
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出表（施設2）
施設名称②
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 機器名称 | 用途 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量・増加量 （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計 (A） |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
新規 導入設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計(B) |  |  | ー |  |  |  |  | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 機器名称 | 用途 | 燃料種 | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 （MJ） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料 削減量・増加量 | 単位 /年 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備
| 計 (C) |  |  | ー | ― |  | 0 | 0 | ー | ― |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
新規 導入設備
| 計（D） |  |  | ー |  |  |  |  | ー | ― |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 導入前後発熱量 |  | 0 | 0 | ー | － |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
[7 empty] | 導入前の発熱量 |  |  |  |  | 導入後の発熱量 |  |  |  | CO2削減量 |  | 法定耐用年数削減量
| 導入前の事業所全体での使用量・排出量 | [5 empty] | 0 | MJ |  |  |  | 0 | MJ |  |  | 0 |  | 0
| 項目 | 燃料種 |  |  | 年間使用量 | 単位 | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ
| 電力 | エネルギー起源 |  |  |  | kWh |  | 0
|  | 非エネルギー起源 |  |  |  | kWh
|  | 合計 |  |  | 0 | kWh |  | 0
燃料
0
※行の追加削除厳禁 ※施設②以降に熱供給施設からの熱融通量(MJ)を記入してください。 ※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付してください。 ※記入方法については、記入例②を参照してください。 | [6 empty] | 総発熱量 | 総排出量
[7 empty] | 0 | 0
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.416㎏-CO2/kWh 昼間電力9.97 MJ/kWh 1KW＝3.6MJ
都市ガス：2.27kg-CO2/Nm3 都市ガス：40.6MJ/Nm3（低位発熱量）
A重油：2.75 kg-CO2/L A重油：38.9 MJ/L

## 施設③
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出表（施設3）
施設名称③
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 機器名称 | 用途 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量・増加量 （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計 (A） |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
新規 導入設備 | 熱融通 |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計(B) |  |  | ー |  |  |  |  | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 機器名称 | 用途 | 燃料種 | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 （MJ） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料 削減量・増加量 | 単位 /年 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 | [9 empty] | 0
| 計 (C) |  |  | ー | ― |  | 0 | 0 | ー | ― |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
新規 導入設備 | 熱融通
| 計（D） |  |  | ー |  |  |  |  | ー | ― |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 導入前後発熱量 |  | 0 | 0 | ー | － |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
[7 empty] | 導入前の発熱量 |  |  |  |  | 導入後の発熱量 |  |  |  | CO2削減量 |  | 法定耐用年数削減量
| 導入前の事業所全体での使用量・排出量 | [5 empty] | 0 | MJ |  |  |  | 0 | MJ |  |  | 0 |  | 0
| 項目 | 燃料種 |  |  | 年間使用量 | 単位 | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ
| 電力 | エネルギー起源 |  |  |  | kWh |  | 0
|  | 非エネルギー起源 |  |  |  | kWh
|  | 合計 |  |  | 0 | kWh |  | 0
燃料
0
※行の追加削除厳禁 ※施設②以降に熱融通の熱融通量(MJ)を記入。 ※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付のこと ※記入方法については、記入例②を参照の事。 | [6 empty] | 総発熱量 | 総排出量
[7 empty] | 0 | 0
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.416㎏-CO2/kWh 昼間電力9.97 MJ/kWh 1KW＝3.6MJ
都市ガス：2.27kg-CO2/Nm3 都市ガス：40.6MJ/Nm3（低位発熱量）
A重油：2.75 kg-CO2/L A重油：38.9 MJ/L

## 施設④
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出表（施設4）
施設名称④
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 機器名称 | 用途 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量・増加量 （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計 (A） |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
新規 導入設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計(B) |  |  | ー |  |  |  |  | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 機器名称 | 用途 | 燃料種 | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 （MJ） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料 削減量・増加量 | 単位 /年 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備
| 計 (C) |  |  | ー | ― |  | 0 | 0 | ー | ― |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
新規 導入設備
| 計（D） |  |  | ー |  |  |  |  | ー | ― |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 導入前後発熱量 |  | 0 | 0 | ー | － |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
[7 empty] | 導入前の発熱量 |  |  |  |  | 導入後の発熱量 |  |  |  | CO2削減量 |  | 法定耐用年数削減量
| 導入前の事業所全体での使用量・排出量 | [5 empty] | 0 | MJ |  |  |  | 0 | MJ |  |  | 0 |  | 0
| 項目 | 燃料種 |  |  | 年間使用量 | 単位 | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ
| 電力 | エネルギー起源 |  |  |  | kWh |  | 0
|  | 非エネルギー起源 |  |  |  | kWh
|  | 合計 |  |  | 0 | kWh |  | 0
燃料
※行の追加削除厳禁 ※施設②以降に熱融通の熱融通量(MJ)を記入。 ※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付のこと ※記入方法については、記入例②を参照の事。 | [6 empty] | 総発熱量 | 総排出量
[7 empty] | 0 | 0
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.416㎏-CO2/kWh 昼間電力9.97 MJ/kWh 1KW＝3.6MJ
都市ガス：2.27kg-CO2/Nm3 都市ガス：40.6MJ/Nm3（低位発熱量）
A重油：2.75 kg-CO2/L A重油：38.9 MJ/L

## 施設⑤
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出表（施設5）
施設名称⑤
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 機器名称 | 用途 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量・増加量 （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 |  |  | ー | 25
ー
ー
ー
ー
| 計 (A） |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
新規 導入設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計(B) |  |  | ー |  |  |  |  | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 機器名称 | 用途 | 燃料種 | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 （MJ） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料 削減量・増加量 | 単位 /年 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備
| 計 (C) |  |  | ー | ― |  | 0 | 0 | ー | ― |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
新規 導入設備
| 計（D） |  |  | ー |  |  |  |  | ー | ― |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 導入前後発熱量 |  | 0 | 0 | ー | － |  | 0 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
[7 empty] | 導入前の発熱量 |  |  |  |  | 導入後の発熱量 |  |  |  | CO2削減量 |  | 法定耐用年数削減量
| 導入前の事業所全体での使用量・排出量 | [5 empty] | 0 | MJ |  |  |  | 0 | MJ |  |  | 0 |  | 0
| 項目 | 燃料種 |  |  | 年間使用量 | 単位 | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ
| 電力 | エネルギー起源 |  |  |  | kWh |  | 0
|  | 非エネルギー起源 |  |  |  | kWh
|  | 合計 |  |  | 0 | kWh |  | 0
燃料
※行の追加削除厳禁 ※施設②以降に熱融通の熱融通量(MJ)を記入。 ※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付のこと ※記入方法については、記入例②を参照の事。 | [6 empty] | 総発熱量 | 総排出量
[7 empty] | 0 | 0
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.416㎏-CO2/kWh 昼間電力9.97 MJ/kWh 1KW＝3.6MJ
都市ガス：2.27kg-CO2/Nm3 都市ガス：40.6MJ/Nm3（低位発熱量）
A重油：2.75 kg-CO2/L A重油：38.9 MJ/L

## 記入例①（供給元施設）
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出表（施設1）
施設名称①
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 機器名称 | 用途 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量・増加量 （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計 (A） |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
新規 導入設備 | バイオマスコージェネ |  | ー | [6 empty] | 13500 |  | 220000 | 7200 | -206500 |  | -85.904 | 15 | -1288.56
ー
ー
ー
ー
| 計(B) |  |  | ー |  |  |  |  | ー | 13500 |  | 220000 | ー | -206500 |  | -85.904 | ー | -1288.56
|  |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 13500 |  | 220000 | ー | 206500 |  | 85.904 | ー | 1288.56
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 機器名称 | 用途 | 燃料種 | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 （MJ） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料 削減量・増加量 | 単位 /年 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 | ボイラー |  | 都市ガス |  | 300000 |  | 12180000 | 681 |  | 100000 |  | 4060000 | 7200 | 200000 |  | 454 | 15 | 6810
| 計 (C) |  |  | ー | ー |  | 12180000 | 681 | ー | ー |  | 4060000 | ー | ー | ー | 454 | ー | 6810
新規 導入設備 | バイオマスコージェネ | [10 empty] | 8120000 | 7200
熱融通元
| 計（D） |  |  | ー |  |  |  |  | ー | ー |  | 8120000 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 導入前後発熱量 |  | 12180000 | 681 | ー | － |  | 12180000 | ー | ー | ー | 454 | ー | 6810
[7 empty] | 導入前の発熱量 |  |  |  |  | 導入後の発熱量 |  |  |  | CO2削減量 |  | 法定耐用年数削減量
| 導入前の事業所全体での使用量・排出量 | [5 empty] | 12180000 | MJ |  |  |  | 12180000 | MJ |  |  | 539.904 |  | 8098.56
| 項目 | 燃料種 |  |  | 年間使用量 | 単位 | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ
| 電力 | エネルギー起源 |  |  | 500000 | kWh |  | 208
|  | 非エネルギー起源 |  |  |  | kWh
|  | 合計 |  |  | 500000 | kWh |  | 208
| 燃料 | 都市ガス |  |  | 350000 | Nm3 | 14210000 | 794.5
※行の追加削除厳禁 施設①に使用する燃料種を全て記載してください ②以降に反映されます ※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付のこと ※記入方法については、記入例を参照の事。 | [6 empty] | 総発熱量 | 総排出量
[7 empty] | 14210000 | 1002.5
※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付のこと
※集計表で串刺し集計しますので、行の追加削除はしないでください
※0 入力欄を電力量（上段）と燃料使用量と発熱量（下段）に分けて入力します。
※1 新規導入する熱利用設備を記入する
※2 「熱融通供給元」と記載し、熱融通量（MJ）は供給先施設で計上すること
※3 導入設備の熱発生量のうち供給元施設での使用量を記載する
※4 供給元施設の熱利用設備の使用量、発熱量を記載する
※5 新規導入設備により削減される熱量を記載し、導入後の化石燃料の使用量、削減量を算出
※6 新規導入設備に発電設備が存在する場合、発電量、自己消費量を記入しCO2削減量を算出する。
※7 導入前、導入後の発熱量に差異の無い事。
※8 供給元施設全体の電力使用量、熱使用量を記入
※1
※2
※3
※4
※5
※6
※8
※0
※0
(A+B)
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.416㎏-CO2/kWh 昼間電力9.97 MJ/kWh 1KW＝3.6MJ
都市ガス：2.27kg-co2/Nm3 都市ガス:40.6MJ/Nm3
※7
※7
算出に使用する係数を記載してください。使用しない燃料名と係数は削除してください

## 記入例②（供給先施設）
B-8 施設での発電・発熱量とCO2排出量・削減量算出表（施設1）
施設名称②
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
電力 | 機器名称 | 用途 |  | 台数 | 年間使用量 （kWh/年） |  | 発電量 (kWh） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間使用量 (kＷh/年） |  | 発電量 （kWh) | 年間稼働時間 (h) | 削減量・増加量 （kWh/年） |  | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計 (A） |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
新規 導入設備 |  |  | ー
ー
ー
ー
ー
| 計(B) |  |  | ー |  |  |  |  | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 0 |  | 0 | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0 |  | 0 | ー | 0
|  |  |  | 現状 |  |  |  |  | 導入後
熱 | 機器名称 | 用途 | 燃料種 | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 （MJ） | CO2排出量（ｔ） | 台数 | 年間 燃料使用量 | 単位 | 発熱量 (MJ) | 年間稼働時間 (h) | 燃料 削減量・増加量 | 単位 /年 | 年間CO2削減量（ｔ-CO2） | 耐用 年数 | 法定耐用年数でのCO2削減量ｔ
既存設備 | ボイラー |  | A重油 |  | 100000 |  | 3890000 | 227 |  | 47814.91 |  | 1860000 | 7200 | 52185.09 |  | 143.509 | 15 | 2152.635
| 計 (C) |  |  | ー | ー |  | 3890000 | 227 | ー | ー |  | 1860000 | ー | ー | ー | 143.509 | ー | 2152.635
新規 導入設備 | 熱導管 | [10 empty] | 2030000 | 7200
| 計（D） |  |  | ー |  |  |  |  | ー | ー |  | 2030000 | ー | ー | ー | 0 | ー | 0
|  |  |  | ー | 導入前後発熱量 |  | 3890000 | 227 | ー | － |  | 3890000 | ー | ー | ー | 143.509 | ー | 2152.635
[7 empty] | 導入前の発熱量 |  |  |  |  | 導入後の発熱量 |  |  |  | CO2削減量 |  | 法定耐用年数削減量
| 導入前の事業所全体での使用量・排出量 | [5 empty] | 3890000 | MJ |  |  |  | 3890000 | MJ |  |  | 143.509 |  | 2152.635
| 項目 | 燃料種 |  |  | 年間使用量 | 単位 | 年間発熱量MJ | CO2排出量ｔ
| 電力 | エネルギー起源 |  |  | 50000 | kWh |  | 20.8
|  | 非エネルギー起源 |  |  |  | kWh
|  | 合計 |  |  | 50000 | kWh |  | 20.8
| 燃料 |  |  |  |  | Nm3 | 0 | 0
|  | A重油 |  |  | 100000 |  | 3890000 | 275
※行の追加削除厳禁 施設①に使用する燃料種を全て記載してください ②以降に反映されます。 ※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付してください。 ※記入方法については、記入例を参照してください。 | [6 empty] | 総発熱量 | 総排出量
[7 empty] | 3890000 | 295.8
※発電量、発熱量、燃料使用量についてはその根拠資料を添付してください。
※0 入力欄を電力量（上段）と燃料使用量と発熱量（下段）に分けて入力してください。
※1 熱融通設備を記入してください。
※2 熱供給施設から供給される熱融通量をMJで記入してください。
※3 熱利用施設の既存設備名と導入前の燃料使用量及び発熱量を記入してください。
※4 導入前既存設備発熱量－熱融通量＝導入後の既存設備の発熱量＝導入後の既存設備発熱量
（導入後の燃料使用量は発熱量から計算してください）
※5 既存設備の削減量を算出してください。
※6 熱利用施設全体の年間電力年間使用量を記入する
※7 熱利用施設全体の年間燃料使用量を記入してください。
※8 導入前、導入後の発熱量に差異のないようにしてください。
（年間使用量の根拠資料を添付してください）
※９ 化石燃料は集計しますので、燃料毎に行を固定してください。
CO2排出係数 発熱量換算係数 エネルギー変換
電力：0.416㎏-CO2/kW 昼間電力9.97 MJ/kWh 1KW＝3.6MJ
A重油：2.75 kg-CO2/L A重油：38.9 MJ/L
※1
※2
※3
※4
※5
※8
※0
※0
(A+B)
※8
※７
※６
算出に使用する係数を記載してください。使用しない燃料名と係数は削除してください

## 2026換算係数
単位発熱量とCO2排出係数
燃料 | 発熱量 (MJ) | CO2排出係数 | 単位 | 発熱量当たり kg-CO2/MJ | 排出係数 C-kg/MJ
電力 | 9.97 (省エネ法での消費電力 からの算定） | 0.416 | kWh
灯油 | 36.5 | 2.5 | L | 0.0678 | 0.0187
軽油 | 38 | 2.62 | L | 0.0686 | 0.0188
Ａ重油 | 38.9 | 2.75 | L | 0.0693 | 0.0193
B,C重油 | 41.8 | 3.1 | L | 0.0715 | 0.0202
LPG | 50.1 | 2.99 | Kg | 0.059 | 0.0163
| 99.8 (0.502） | 5.95 | Nm3
LNG | 54.7 | 2.79 | Kg | 0.0495 | 0.0139
天然ガス LNG以外 | 38.4 | 1.96 | Nm3 | 0.051 | 0.0139
都市ガス | (低位）40.6 | 2.27 | Nm3 | 0.0499 | 0.0136
(高位) 46
ガソリン | 34.6 | 2.29 | L | 0.0671 | 0.0183
※