## Slide 1
IP通信機能を有する設備
JC-STAR適合ラベル取得製品
JC-STAR適合ラベル未取得製品
通信ケーブル・電力線
IP通信
非IP通信
電力線
B-12 IoT製品のセキュリティ対策「通信システム構成図」
※二次公募では、IP通信を用いる製品を使用する場合は、JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得していない製品の使用は認められません。

## Slide 2
IP通信機能を有する設備
JC-STAR適合ラベル取得製品
JC-STAR適合ラベル未取得製品
通信ケーブル・電力線
IP通信
非IP通信
電力線
太陽光
パネル
変圧器
設備
計測制御機器
「通信システム構成図」記載例
GateWay
電力
需要設備
EMS
※本記載例は一例です。
実際の導入設備システムに
基づいて判りやすく作成
してください。
パワーコンディショナ
（太陽光・蓄電池共用）
蓄電池
ユニット
※二次公募では、IP通信を用いる製品を使用する場合は、JC-STAR★1以上の適合ラベルを取得していない製品の使用は認められません。