## B-1実施計画書
| 別紙１ | [6 empty] | 【応募申請用】
| ④再エネ熱利用・自家消費型再エネ発電等の価格低減促進事業「計画策定事業」 実施計画書 | [41 empty] | CK～CZを非表示（ファイルプロテクト実施解除ファイルで自動実行）
| 事業名 | [41 empty] | 事業名 | ④再エネ熱利用・自家消費型再エネ発電等の価格低減促進事業「計画策定事業」
[43 empty] | 態様 | 実施計画書 |  | 【経費内訳】
| 事業実施の 団体 | [8 empty] | 団体名
[10 empty] | 代表者役職名 | [16 empty] | 代表者氏名
| 法人番号 | [16 empty] | ※13桁
| 団体の責任者・担当者 | [8 empty] | 事業実施の責任者
[10 empty] | 氏名 | [5 empty] | 所属部署・職名 | [19 empty] | 所在地
[36 empty] | 〒 |  |  | 「123-4567」と記載
[10 empty] | 電話番号 | [5 empty] | FAX番号 | [8 empty] | E-mailアドレス
事業実施の担当者（事業の窓口となる方）
[10 empty] | 氏名 | [5 empty] | 所属部署・職名 | [19 empty] | 備考
[10 empty] | 電話番号 | [5 empty] | FAX番号 | [8 empty] | E-mailアドレス
| 事業の主たる実施場所 | [8 empty] | 所在地
施設名称
[10 empty] | 建設の状況 | [10 empty] | 竣工年月 | [8 empty] | 年 |  |  | 月
[10 empty] | 敷地面積 | [8 empty] | ㎡ |  | １階床面積 | [10 empty] | ㎡ |  |  | 延床面積 | [5 empty] | ㎡
土地の所有者
建物の所有者
| 共同事業者 | [8 empty] | 団体の名称
法人番号（13桁）
[11 empty] | 事業実施 責任者 |  |  | 役職名
氏名
[14 empty] | 電話 | [14 empty] | FAX
E-mailアドレス
団体の名称
法人番号（13桁）
[11 empty] | 事業実施 責任者 |  |  | 役職名
氏名
[14 empty] | 電話 | [14 empty] | FAX
E-mailアドレス
団体の名称
法人番号（13桁）
[11 empty] | 事業実施 責任者 |  |  | 役職名
氏名
[14 empty] | 電話 | [14 empty] | FAX
E-mailアドレス
| <1.各年度の総事業費及び補助金所要額> | [43 empty] | 交付申請から選択させる
（単位 千円）
| 年度 | [26 empty] | 合計 | [5 empty] | 備考 | [8 empty] | R3年度 | １年目
| 実施年 | [41 empty] | R4年度 | ２年目
| 総事業費 | [41 empty] | R5年度
補助対象経費
補助金所要額
＜2.事業の要件＞
＊本事業に該当するものにチェックしてください。
3 | （１） | [6 empty] | 再生可能エネルギー熱利用設備（計画策定事業では、太陽熱、バイオマス熱、地中熱、温泉熱（温泉付随ガス含む）、河川熱、海水熱、下水熱、雪氷熱をいう。）又は「自家消費型」若しくは「災害時の自立機能付き」の再生可能エネルギー発電設備（太陽光発電設備を除く）を導入するための 基本計画、発電電力量算定、熱需要調査、事業性・資金調達の検討等を通じた具体的な事業化計画の策定を行う事業であること。
4 | （２） | [6 empty] | 別表第４に掲げる要件を満たす設備に係る計画の策定を行う事業であること。
5 | （３） | [6 empty] | 計画策定実施前に得られた情報により、再エネ熱利用・自家消費型再エネ発電等の価格低減促進事業「設備等導入事業」又は未利用熱・廃熱利用等の価格低減促進事業に掲げる各設備のコスト要件を下回ることが見込まれていること。
6 | （４） | [6 empty] | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成23年法律第108号）に基づくFIT制度又はFIP制度による売電に関する計画策定を行わないものであること。電気事業法（昭和39 年法律第170 号）に基づく自己託送による電力の供給に関する計画策定を行わないものであること。
＜3.事業の区分＞
【事業の分類】
＊以下の設備導入に係る事業のうち、本事業に該当するものにチェックしてください（複数可）。
7 | [6 empty] | ① 再生可能エネルギー熱利用設備導入計画
8 | [6 empty] | ② 再生可能エネルギー発電設備導入計画
9 | [9 empty] | 「自家消費型」の再生可能エネルギー発電設備導入計画
10 | [11 empty] | 当該設備の設置場所を含む需要場所で、発電電力量の一定割合（30%以上）を自家消費する。
11 | [11 empty] | 発電電力量の一定割合（30%以上）について電気事業法に基づく特定供給を行う。
12 | [9 empty] | 「災害時の自立機能付き」の再生可能エネルギー発電設備導入計画
13 | [11 empty] | 災害時に活用するための最低限の設備を求めるものとして、災害時のブラックスタートが可能
であることを前提としたうえで、給電用コンセントを有し、当該給電用コンセントの災害時の
利活用が可能である。
＜4.事業の目的・概要＞
【目的・概要】
【事業実施場所の地図】
別添のとおり
【事業化計画策定のために実施する内容】
【各年度の事業計画及び概算額】
|  |  |  | 年度 | [11 empty] | 金額（円） | [8 empty] | 事業の概要
|  |  |  | 令和4年度（計画策定）(A) | [19 empty] | 円 | 計画策定（自動入力）
|  |  |  | 令和5～6年度（設備等導入）(B) | [19 empty] | 円 | 設備等導入（概算額を記入してください。） | [21 empty] | 補助所要額(b) | 資本費(D=a-b)
|  |  |  | 合 計(C=A+B) | [19 empty] | 円 | － | [23 empty] | （千円未満切捨て） | （千円未満切捨て）
|  |  |  | 資本費合計額(D) | [19 empty] | 円 | （B) － （B)×1/3 | [24 empty] | （千円未満切捨て）
【導入を検討する設備等】
【導入を検討する設備等の出力・法定耐用年数】
[5 empty] | 項目 | [15 empty] | 電源種 | [9 empty] | 出力 | [13 empty] | 一般木材等利用
[5 empty] | ①再生可能エネルギー熱利用設備(E) | [32 empty] | kW | [6 empty] | 未利用材利用(2000kW以上)
[5 empty] | ➁再生可能エネルギー発電設備(F) | [32 empty] | kW | [6 empty] | 未利用材利用(2000kW未満)
[5 empty] | （うちバイオマスについて燃料の種別を選択） | [39 empty] | 建築資材廃棄物利用
バイオマス液体燃料利用
[5 empty] | 上記設備の法定耐用年数(G) | [19 empty] | 年 | [19 empty] | メタン発酵バイオガス利用
【電源種がバイオマスの場合におけるバイオマス燃料の調達計画】
【設備導入等の時期】
【補助対象設備の設置場所に係る地域特性について】（ハザードマップをB-3に添付してください。）
（該当する項目のチェック欄にレ点でチェックを入れること）
a 土砂災害
14 | [7 empty] | 土砂災害の危険性が高いと想定される地域でない
15 | [7 empty] | 土砂災害の危険性が高いと想定される地域だが、土砂災害対策等により危険性が回避されている
危険性が回避されていると判断できる理由：
b 浸水被害
16 | [7 empty] | 浸水被害危険性地域に想定される地域でない
17 | [7 empty] | 浸水被害危険性地域に想定される地域だが、浸水時にも設備を保全させるための措置を講じる
[9 empty] | 想定される最大浸水深： | [11 empty] | ｍ
浸水時にも設備を保全させるための措置：
【補助対象設備による熱設備の使途】
|  |  | 年間の再エネ発熱量(H) | [22 empty] | MJ
|  |  | うち年間の自家消費量の見込量(I) | [22 empty] | MJ
|  |  | 再エネ自家消費比率J=(I/H) | [22 empty] | %
|  |  | 施設の年間熱消費量(K) | [22 empty] | MJ
【補助対象設備による電力の使途】
|  |  | 年間の再エネ発電量(H) | [19 empty] | kWh
|  |  | うち施設で消費できる年間発電量(I) | [19 empty] | kWh
|  |  | 再エネ自家消費比率J=(I/H) | [19 empty] | %
|  |  | 施設の年間電力消費量(K) | [19 empty] | kWh
|  |  | 施設の年間電力消費量（昼間）(L) | [19 empty] | kWh
|  |  | 再エネ自家消費比率（昼間）(I/L) | [19 empty] | %
＜5.現時点で想定される事業の効果＞
【ＣＯ２削減効果】
|  |  |  | CO2削減量（O) | [12 empty] | t-CO2/年 |  |  |  |  | ＊【ＣＯ2削減効果の算定根拠】により算定したＣＯ2削減量を記入
| ＊ 補助事業を受ける場合と受けない場合の資金回収・利益の見通しについて、同事業のイニシャルコストのうちの自己負担額、同事業による年間の売電収入額、維持管理費等に基づき記入すること。 ＊ 売電価格は、発電コストに発電事業者の利益を加算した値であって、託送料金や小売電気事業者における利益、再エネ賦課金等を含まないこと。 ＊ 補助事業を受ける場合と受けない場合の需要家への売電単価等の変化を示し、発電事業者に交付された補助金が需要家へ還元されることを定量的に示すこと。 | 【ＣＯ２削減効果の算定根拠】
別添のとおり
＜コスト要件を満たすことの説明＞
① 再生可能エネルギー熱利用設備の場合 再生可能エネルギー熱利用設備については、CO2削減コスト（設置コスト）（千円/tCO2）が下表の基準を下回るものであること
|  |  | 補助対象経費の合計(C) | [21 empty] | 円
|  |  | CO2削減量(O) | [21 empty] | t-CO2/年 | [5 empty] | 法定耐用年数(G) | [8 empty] | 年
|  |  | CO2削減コスト（設置コスト）(Q=C/G/O) | [21 empty] | 千円／t-CO2
|  |  | （２）CO2削減コスト（下表） | [21 empty] | 千円／t-CO2
判定
〔単位 千円／t-CO2〕
|  |  | （１）熱源種 | [22 empty] | （２）CO2削減コスト
|  |  | 太陽熱利用 | [22 empty] | 73
|  |  | バイオマス熱利用 | [22 empty] | 27
|  |  | 地中熱利用 | [22 empty] | 240
地熱利用（温泉熱利用）
河川熱利用
海水熱利用
下水熱利用
雪氷熱利用
➁再生可能エネルギー発電設備の場合 再生可能エネルギー発電設備については、本補助金を受けることで導入費用（資本費）が、下表の基準を下回るものであること。
|  |  | 資本費合計額(D) | [21 empty] | 千円
|  |  | 発電設備出力(E) | [21 empty] | kW
|  |  | 導入費用（資本費）（D/E) | [21 empty] | 千円／kW
|  |  | 資本費基準 | [21 empty] | 千円／kW
|  |  | 判定 | [21 empty] | （「×」は補助対象外）
|  |  | （１）電源種 | [22 empty] | （２）資本費基準〔千円／kW〕
|  |  | 陸上風力 | [9 empty] | 7,500kW未満 | [12 empty] | 348
[13 empty] | 7,500kW以上 | [12 empty] | 補助対象外
|  |  | 洋上風力 | [9 empty] | ー | [12 empty] | 補助対象外
|  |  | 中小水力 | [9 empty] | 200kW未満 | [12 empty] | 1650
[13 empty] | 200kW以上1,000kW未満 | [12 empty] | 1020
[13 empty] | 1,000kW以上 | [12 empty] | 補助対象外
|  |  | 地熱 | [9 empty] | 15,000kW未満 | [12 empty] | 1670
[13 empty] | 15,000kW以上 | [12 empty] | 補助対象外
|  |  | バイオマス | [9 empty] | 一般木材等利用 | [12 empty] | 420
[13 empty] | 未利用材利用(2000kW以上) | [12 empty] | 475
[13 empty] | 未利用材利用(2000kW未満) | [12 empty] | 1161
[13 empty] | 建築資材廃棄物利用 | [12 empty] | 491
[13 empty] | バイオマス液体燃料利用 | [12 empty] | 127
[13 empty] | メタン発酵バイオガス利用 | [12 empty] | 2157
※本事業において、「導入費用（資本費）」とは、補助事業を行うために必要な工事費（本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費）、設備費並びにその他必要な経費をいう。
＜6.事業の実施体制＞
別添のとおり
＜7.代表事業者の概要＞
|  |  | 名称 | [23 empty] | 設立日 | [9 empty] | 資本金 |  |  |  | 千円
主な 事業 内容
＜8.代表事業者の財務内容＞
(単位 千円、％）
|  |  | 貸借対照表日※ | [11 empty] | 流動資産 |  |  |  |  | 流動負債 | [7 empty] | 自己資本 | [5 empty] | 総資本 |  |  |  |  | 流動比率 | 自己資 本比率
前期（直近）
前々期
※ 貸借対照表の基準日を入力してください。
今年の3月31日なら「3/31」、2021年の3月31日なら「2021/3/31」と入力してください。和暦表示されます。
＜9.事業実施に関連する事項＞
【他の補助金との関係】
18 | [6 empty] | 該当なし
19 | [6 empty] | 該当あり（以下のとおり）
【許認可、権利関係等事業実施の前提となる事項及び実施上問題となる事項】
20 | [6 empty] | 該当なし
21 | [6 empty] | 該当あり（以下のとおり）
＜10.他の取組と事業の関連性＞
以下に該当する場合はチェックを入れ、確認できる文書等を添付する。
20 | [5 empty] | ・災害時に熱利用設備（・発電電力設備）が活用でき、地域への貢献が見込める。
21 | [5 empty] | ・地球温暖化対策推進法に基づき市町村が定める促進区域で実施する計画となっている。
22 | [5 empty] | ・ゼロカーボンシティ表明市町村内に設備を導入する計画となっている。
23 | [5 empty] | ・福島県内に設備を導入する計画になっている。
24 | [5 empty] | ・バイオマス産業都市選定地域内に設備を導入する計画となっている。
25 | [5 empty] | ・RE100／再エネ100宣言RE Actionへ参加、Science Based Targetsの認定を取得、又はTCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）への賛同表明をしている。
＜11.事業実施スケジュール＞
別紙のとおり
２年目（単年度事業は記載不要）
注１ 記入欄が少ない場合は、別に資料を添付すること。
【事業の実施体制】補助事業の実施体制について、発注先に加え、補助事業者内の施工管理や経理等の体制を含め記入してください（300字以内。別紙（B-4）でも可）。
＊他の国の補助金等（固定価格買取制度を含む。）への応募状況等を記入すること。該当
しない場合は、「該当なし」にチェックを入れてください。
「事業名」は、「○○○設備計画策定事業」など事業内容を表した固有の名称としてください。
「事業実施の団体」は、当協会から通知する際の相手先となりますので、団体名、代表者の役職名及び氏名を正確に記載してください。
共同事業者がいるときは代表事業者を記載してください。
団体の責任者及び担当者（事業の窓口となる方）は、事業実施の団体と同じ所属にしてください（社外コンサルタント等は不可）。責任者と担当者は同一でも可。
※オレンジ部分は必ず記載してください。
＊「事業の主たる実施場所」は、実際に補助事業を行う場所の所在地・施設名称を記載してください（郵便番号は不要です。）。
＊「竣工年月」は、和暦又は西暦（例「H15年8月」「2015年6月」）と記載してください（建設中、建設予定の場合は竣工予定年月を記載してください。）。
＊「敷地面積」、「１階床面積」、「延床面積」は、概数で差し支えありません。
＊「土地の所有者」、「建物の所有者」が代表事業者と同じ場合には、「代表事業者と同じ」と記載してください。
「目的・概要」は、事業の目的・概要を簡潔に記載してください（500字以内。詳細（図など）を別添で添付可。）。
＜代表事業者の財務内容＞は、代表事業者の流動資産、流動負債、自己資本、総資本を記載し、その根拠となる決算書を添付してください（D-3）。
「設立日」は、シリアル値で入力してください。和暦で表示されます。
1985年5月22日 → 「1985/5/22」又は「S60/5/22」と入力
「主な事業内容」は、定款に記載している事業について、主なものを簡潔に記載してください（最大４行程度で）。
＜記載例＞
・エネルギー事業の企画・開発及び管理、不動産の取引、発電設備等の設計等
・太陽光・地熱・バイオマス等発電事業、電力の売買および需給管理事業、省エネ支
援サービス等
・OA機器の部品製造販売、精密加工生産用設備の設計・製造・販売等
<1.各年度の総事業費及び補助金所要額（応募申請の場合）>
＊ここでは記載できません。経費内訳表に金額を記載すると、自動で反映されます。
＊「補助対象事業の実施年（○年目）」は「１年目」、「２年目」から該当する年を選択してください。
＊「実施年（○年目）」、「総事業費」、「補助対象経費」、「補助金所要額」などは、自動入力されます（ここでは入力できません。）。
＜事業実施スケジュール＞事業の実施スケジュールを別紙（B-5）に記入するとともに、各年度に実施する内容を具体的に記載してください。
１年目 実施計画策定、A地区の設備設置（区間を複数年度に分けて実施す
る場合）、
２年目 設備の設置（２年目ですべての設備を設置する場合）、Ｂ地区の設備設置（
同上）
単年度の申請の場合は、1年目に「設備の設置」と記載してください。
【事業の分類】「② 再生可能エネルギー発電設備導入計画」を選んだ場合は、必ず「自家消費型」か「災害時の自立機能付き」にチェックを入れるとともに、それぞれのチェックボックスを確認のうえ、チェックを入れてください。
【事業化計画策定のために実施する内容】は、計画を予定している設備等の電源種とその出力について簡潔に説明してください（500字以内。詳細（図など）を別添で添付可。）。
特に、当該設備がCO2の削減にどのように資するかを（例：ボイラー燃料としての重油の削減、商用電力の購入削減）記載してください。
【事業実施場所の地図】は、事業実施位置がわかる地図を添付してください。複数設備を導入する場合もできる限り１枚の地図におさめてください（縮尺も明示してください）。
【ＣＯ２削減効果】は、事業化計画策定前に得られる現時点での情報を下に、当該事業を基に設備導入等を実施した場合のＣＯ2削減見込み量を記入してください。
【ＣＯ2削減効果の算定根拠】は、原則として「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック＜補助事業申請者用＞（平成29年２月環境省地球環境局）」（以下「ガイドブック」という。）において使用するエクセルファイル（「補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル」）により、事業の直接効果を算定した上で、同ファイルを添付してください。なお、エクセルファイル（「補助事業申請者向けハード対策事業計算ファイル」）において記載する各々の設定根拠・引用元に係る具体的資料を添付してください。
② 再生可能エネルギー発電設備の場合
＊「資本費合計額(D)」は、【各年度の事業計画及び概算額】の資本費合計額(D)です（ここでは入力できません。）。
＊「発電設備出力(E)」は、ここでは入力できません。
＊「導入費用（資本費）（D/E)」が下表の資本費基準を下回っているか確認してください。
＜コスト要件を満たすことの説明＞
① 再生可能エネルギー熱利用設備の場合
＊「補助対象経費の合計(C)」は、【各年度の事業計画及び概算額】の合計(Ｃ)です（ここでは入力できません。）。
＊「CO2削減量(M)」は、【ＣＯ２削減効果】のCO2削減量(M)です（ここでは入力できません。）。
＊「法定耐用年数(G)」は、【導入を検討する設備等の出力・法定耐用年数】の法定耐用年数(G)です（ここでは入力できません。）。
＊「CO2削減コスト」は、補助対象経費の合計(C)÷(CO2削減量(O)×法定耐用年数(G))で、自動計算されます。補助対象経費の合計(C)、CO2削減量(O)、法定耐用年数(G)の欄がすべて入力されないと表示されません。
【補助対象設備による電力の使途】は、再エネ発電量(H)、うち施設で消費できる年間発電量(I)、施設の年間電力消費量(K)、施設の年間電力消費量（昼間）(L)を記載するとともに、その根拠資料を添付してください。
＊根拠資料には、供給先の電力の使途、一日当たりの電力使用量、及び一日または季節的な電力使用量の変化、電力需給バランス等を示し、電力設備等の規模が合理的かつ妥当であることを明確に記載してください。
＊対象事業で蓄電池を導入する場合は、対象事業で導入する太陽光発電設備により発生する電力を蓄電池にて充放電することで自家消費率の向上に資することを示すとともに、その根拠資料を添付してください。
【各年度の事業計画及び概算額】
＊「令和4年度（計画策定事業）」は『C-1別紙2経費内訳』の「(4) 補助対象経費」が自動入力されますので、入力不要です。
＊「令和5～6年度（設備等導入）」は、設備等導入で必要な金額を概算で記入してください（次年度以後の設備等入導入の応募にあたって申請額を制約するものではありません。）。
＊「合計額(C)」は、CO2削減コストの「設置コスト」の分子となります。
＊「資本費合計額」は、設備等導入(B)に補助金が入った場合の自己負担額です（自動計算）。
【導入を検討する設備等の出力】は、導入を検討する設備等の電源種とその出力を記載してください（次年度以後の設備等導入の応募にあたって申請内容を制約するものではありません。）。
＊「出力」小数点以下を切り捨ててください（小数点を入力するとセルが赤くなります。）。
＊「バイオマス」を選んだときは、原料の種別を選択するとともに、バイオマス燃料の調達計画も具体的に記載してください。
＊この「電源種」と「出力」は、＜コスト要件を満たすことの説明＞で使用します。
【設備導入等の時期】は、設備等の導入時期について、簡潔に説明してください（200字以内。詳細（図など）を別で添付可。）。
【導入を検討する設備等】は、事業化計画策定の対象となる設備等について簡潔に説明してください（500字以内。詳細（図など）を別で添付可。）。
特に、当該設備がエネルギー起源CO2の削減にどのように資するかを（例：ボイラー燃料としての重油の削減、商用電力の購入削減）記載してください。
＊ 導入対象設備の想定される規模、用途、場所等も併せて記載してください。
【許認可、権利関係等事業実施の前提となる事項及び実施上問題となる事項】は、補助事業遂行上、許認可、権利関係等関係者間の調整が必要となる事項について記入すること。該当しない場合は、「該当なし」にチェックを入れること
※このファイルは、Excel2019で作成しています。
＊「災害時に熱利用設備（・発電電力設備）が活用でき、地域への貢献が見込める。」に
チェックを入れた場合は、B-8運用説明資料に記載するとともに、地域への貢献に関する
詳細を別紙で添付してください。
＊「促進区域」、「ゼロカーボンシティ」、「バイオマス産業都市」、「RE100」等に
チェックを入れた場合は、その根拠となる資料を添付してください。

## C-1別紙２経費内訳
別紙２ | [6 empty] | 【応募申請用】
④再エネ熱利用・自家消費型再エネ発電等の価格低減促進事業「計画策定事業」
【経費内訳】
事業名：
所要経費 | (1) 総事業費 |  | (2) 寄付金その他の収入 ※寄付金その他の収入がある 場合は入力すること |  | (3) 差引額 ※(1)-(2) |  | (4) 補助対象経費
| 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円
| (5) 基準額 ※(4)と同額 |  | (6) 選定額 ※(4)と(5)を比較して 少ない方の額 |  | (7) 補助基本額 ※(3)と(6)を比較して 少ない方の額 |  | (8) 補助金所要額 (上限10,000千円) ※(7)×3/4 (千円未満切捨) |  | (5) 基準額 ※(4)と同額 |  | (5) 基準額 ※採択通知の補助対象経費（基 準額）を転記すること |  | (5) 基準額 ※交付決定時の「補助基本 額」を転記すること
| 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 |  | 円 |  | 円
| (9) 補助金交付決定額 ※交付決定時の「補助金 の額」を転記すること |  | (10) 過不足額 ※(9)-(8) | [5 empty] | (9) 補助金交付決定額 ※交付決定時の「補助金 の額」を転記すること |  | (9) 補助金交付決定額 ※交付決定時の「補助金 の額」を転記すること |  | (9) 補助金交付決定額 ※交付決定時の「補助金 の額」を転記すること |  | (9) 補助金交付決定額 ※交付決定時の「補助金 の額」を転記すること |  | (9) 補助金交付決定額 ※交付決定時の「補助金 の額」を転記すること
|  | 円 |  | 円 | [5 empty] | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円 |  | 円
(4) 補助対象経費の内訳
区分・費目 | 細分 |  | 金額（円） |  | 積算内訳
人件費 | 人件費 |  | 0 |  | 経費内訳表のとおり
業務費 |  |  | 0
事務費 |  |  | 0
小計 |  |  | 0
消費税 |  |  | 0
合計 |  |  | 0
振込手数料 |  |  | 0 | 円 | 相手方負担の場合は、振込手数料を記載してください。
差引 |  |  | #REF! | 円 | (4) 補助対象経費
（注）記入した金額の根拠資料を添付すること
初めに別シートの「経費内訳表」を完成させてください。「(1) 総事業費」「(4) 補助対象経費」などに自動で転記されます。
＊初めに別シートの「経費内訳表（１年目）」を完成させてください。「(1) 総事業費」「(4) 補助対象経費支出予定額」などに自動で転記されます（このシートでは、(2)、(5)以外は入力できません。）。
※ (5)基準額
・応募申請では、「(4)補助対象経費支出予定」
額を入力してください。
・交付申請では、採択通知の補助対象経費（
基準額）を入力してください。
・完了実績報告では、交付決定通知の補助基
本額を入力してください。
２年目
１年目のシート
「交付決定通知（１年目）の補助基本額を入力してく
ださい。」
２年目のシート
「交付申請では、採択通知の補助対象経費（基準額）
（２年目）を入力してください。」

## C-2経費内訳表
経費内訳表 | [5 empty] | 事業名
内訳 | [6 empty] | 補助対象経費 |  |  |  | 補助対象 外経費 (E) | 合計 (F)= (D)+(E) | (A)×(B) =(C) であるか | (C)=(F) であるか | 数量の小数点の有無チェック (A) | 単価の小数点の有無チェック (B)
No. | 項目 | 内容 |  |  |  |  | 人件費 | 業務費 | 事務費 | 補助対象 経費合計 (D)
|  | 規格 | 数量 (A) | 単価 [円] (B) | 金額 [円] (C)= (A)×(B) | ※根拠資料（見積書等）No. | 人件費 | 業務費 | 事務費
【計画策定事業】 | [9 empty] | 0 |  | 0 | ー | ー | ー | ー
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3 | [9 empty] | 0 |  | 0
4 | [9 empty] | 0 |  | 0
5 | [9 empty] | 0 |  | 0
6 | [9 empty] | 0 |  | 0
7 | [9 empty] | 0 |  | 0
8 | [9 empty] | 0 |  | 0
9 | [9 empty] | 0 |  | 0
10 | [9 empty] | 0 |  | 0
11 | [9 empty] | 0 |  | 0
12 | [9 empty] | 0 |  | 0
13 | [9 empty] | 0 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 消費税 | 0
[11 empty] | 合計 | 0
緑色のセルは、別紙2「(4) 補助対象経費の内訳」の金額等とリンクしています。
Note on C5: 行を適宜追加・削除し、見積書・金入り設計書の項目どおりに記入すること（合計金額のみは不可）
Note on H6: 根拠とした見積書・金入り設計書の最初のページにNo.を記すこと
Note on N32: 民間企業の場合、原則として消費税を計上しないこと
Note on N33: 端数処理の関係で見積書等の金額の合計と一致しない場合は、手入力すること

## C-2経費内訳表 (記入例)
経費内訳表
内訳 | [6 empty] | 補助対象経費 |  |  |  | 補助対象 外経費 (E) | 合計 (F)= (D)+(E) | (A)×(B) =(C) であるか | (C)=(F) であるか | 数量の小数点の有無チェック (A) | 単価の小数点の有無チェック (B)
No. | 項目 | 内容 |  |  |  |  | 人件費 | 業務費 | 事務費 | 補助対象 経費合計 (D)
|  | 規格 | 数量 (A) | 単価 [円] (B) | 金額 [円] (C)= (A)×(B) | ※根拠資料（見積書等）No. | 人件費 | 業務費 | 事務費
【計画策定事業】 | [9 empty] | 0 |  | 0 | ー | ー | ー | ー
1 | 設置機器計画策定 | 研究員A | 10 | 50000 | 500000 | 調査費01 |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | ○ | ○ | ー | ー
2 |  | 研究員B | 30 | 40000 | 1200000 | 調査費02 |  | 1200000 |  | 1200000 |  | 1200000 | ○ | ○ | ー | ー
3 |  | 研究員C | 20 | 30000 | 600000 | 調査費03 |  | 600000 |  | 600000 |  | 600000 | ○ | ○ | ー | ー
4 | 調査用旅費 |  | 20 | 25000 | 500000 | 調査費04 |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | ○ | ○ | ー | ー
5 | 間接経費 |  | 1 |  |  | 調査費05 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | 社員A |  | 30 | 21500 | 645000 | 人件費01 | 645000 |  |  | 645000 |  | 645000 | ○ | ○ | ー | ー
7 | 社員B |  | 20 | 26200 | 524000 | 人件費02 | 524000 |  |  | 524000 |  | 524000 | ○ | ○ | ー | ー
8 | 社員C |  | 10 | 24000 | 240000 | 人件費03 | 240000 |  |  | 240000 |  | 240000 | ○ | ○ | ー | ー
9 | 社員旅費（東京-福岡） |  | 12 | 96200 | 1154400 | 人件費04 | 1154400 |  |  | 1154400 |  | 1154400 | ○ | ○ | ー | ー
10 | 社員旅費（東京-名古屋） |  | 15 | 14760 | 221400 | 人件費05 | 221400 |  |  | 221400 |  | 221400 | ○ | ○ | ー | ー
11 | [9 empty] | 0 |  | 0
12 | [9 empty] | 0 |  | 0
13 | [9 empty] | 0 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0
合計 |  |  |  |  | 5584800 |  | 2784800 | 2800000 | 0 | 5584800 | 0 | 5584800
[11 empty] | 消費税 | 0
[11 empty] | 合計 | 5584800
緑色のセルは、別紙2「(4) 補助対象経費」の金額等とリンクしています。
Note on C5: 行を適宜追加・削除し、見積書・金入り設計書の項目どおりに記入すること（合計金額のみは不可）
Note on H6: 根拠とした見積書・金入り設計書の最初のページにNo.を記すこと
Note on N32: 民間企業の場合、原則として消費税を計上しないこと
Note on N33: 端数処理の関係で見積書等の金額の合計と一致しない場合は、手入力すること