## B-7設備一覧表
B-7 導入熱利用設備発熱量-CO2削減量計算表
従来設備の発熱量-CO2削減量
項目 | 機器名 | 品番 | ー | 容量 | 燃料種 | 年間発熱量 | 稼働率 | 燃料使用量 |  | 年間CO2発生量 | 法定耐用 年数 | 法定耐用年数での CO2発生量
|  |  |  | kW |  | GJ | ％ |  | 単位 | ｔ-CO2 | 年 | ｔ-CO2
従来熱利用設備1 |  |  | ー | [7 empty] | 12 | #VALUE!
従来熱利用設備2 |  |  | ー
従来熱利用設備3 |  |  | ー
合計 |  |  | ー | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #VALUE!
導入予定設備の発熱量-CO2削減量
項目 | 機器名 | 品番 | 新設・増設 | 容量 | 燃料種 | 年間発熱量 | 稼働率 | 燃料使用量 |  | 年間CO2発生量 | 法定耐用 年数 | 法定耐用年数での CO2発生量
|  |  |  | kW |  | GJ | ％ |  | 単位 | ｔ-CO2 | 年 | ｔ-CO2
導入予定 熱利用設備1
導入予定 熱利用設備2
導入予定 熱利用設備3
合計 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[10 empty] | CO2削減量（ｔ－CO2） |  | #VALUE!

## 記入例
B-7 導入熱設備発熱量-CO2削減量計算表(記入例）
従来設備の発熱量-CO2削減量 | [8 empty] | ※ L : liter(リットル)
項目 | 機器名 | 品番 | ー | 容量 | 燃料種 | 年間発熱量 | 稼働率 | 燃料使用量 |  | 年間CO2発生量 | 法定耐用 年数 | 法定耐用年数での CO2発生量
|  |  |  | kW |  | GJ | ％ |  | 単位 | ｔ-CO2 | 年 | ｔ-CO2
従来熱利用設備1 | 重油ボイラー | A-BC-1234 | ー | 450 | A重油 | 7096 | 50 | 210240 | L※/年 | 569.75 | 15 | 8546.25
従来熱利用設備2 |  |  | ー
従来熱利用設備3 |  |  | ー
合計 |  |  | ー | 450 |  | 7096 |  |  |  | 569.75 |  | 8546.25
導入予定設備の発熱量-CO2削減量
項目 | 機器名 | 品番 | 新設・増設 | 容量 | 燃料種 | 年間発熱量 | 稼働率 | 燃料使用量 |  | 年間CO2発生量 | 法定耐用 年数 | 法定耐用年数での CO2発生量
|  |  |  | kW |  | GJ | ％ |  | 単位 | ｔ-CO2 | 年 | ｔ-CO2
導入予定熱設備1 | LNGボイラー | P-QR-5678 | 新設 | 500 | LNG | 7096 | 45% | 149962 | kg/年 | 404.9 | 15 | 6073
導入予定熱設備2
導入予定熱設備2
合計 |  |  |  | 500 |  | 7096 |  |  |  | 404.9 |  | 6073
[10 empty] | CO2削減量（ｔ－CO2） |  | 2473.25
設備の容量を記入
容量×24h/日×稼働率×365日
450kW×24h/日×0.5×365日=1,971,000kW
1kWh=3.6×10-3GJなので、
換算して 7,096GJ
※ここでは、稼働率を50%とした
燃料消費量(製品ｽﾍﾟｯｸ値)×24h/日×0.5×365日=48L/h×12h/日×365日/年=210240L/年
日×365日=
A重油のCO2排出係数×燃料使用量
=2.71kgCO2/L×210,240L/年÷1000
=569.75t-CO2日×365日=
設備の容量を記入
稼働率を年間発熱量から逆算する
容量×24h/日×稼働率×365日
500kW×24h/日×稼働率×365日=1,971,000kW
∴稼働率＝0.45
燃料消費量(製品ｽﾍﾟｯｸ値)×LNG比重
×24h/日×0.45×365日
=46m3/h×0.827kg/m3×24h/日×0.45×365日/年=149,962kg/年日×365日=
LNGのCO2排出係数×燃料使用量
=2.70kgCO2/kg×149,962kg/年÷1000
=404.90t-CO2日×365日=
CO2削減量が自動計算されます
※従来と同じ発熱量とする
（7,096GJ）
従来設備の発熱量と導入予定設備の発熱量から
それぞれのCO2発生量を算出し、
その差分からCO2削減量を算出する。
地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック＜補助事業申請用の計算ファイルのエネルギー種別に応じて単位を設定する